- Протокол публичных слушаний

- Город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, Дом Советов, корпус 5, зал заседания городской Думы, 2 этаж

18.08.2020г.

Повестка дня:

Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2021 год

Присутствовали:

Марков П.А.                                            заместитель председателя

организационного комитета

по проведению публичных слушаний -

директор департамента жилья и

инженерной инфраструктуры

администрации города Нижнего Новгорода

Скалкин Д.А.                                          заместитель директора департамента жилья

и инженерной инфраструктуры

администрации города Нижнего Новгорода

| Волков А.Ю. | начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода |
| --- | --- |
| Клюйкова Е.Г. Киселева Е.В. | начальник отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры секретарь комиссии заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры |
| Крутов С.Ю. | заместитель главы администрации Нижегородского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |

Желнов А.Ю.                                           ОАО «Всероссийский

дважды ордена трудового красного

знамени теплотехнический научно-иссле-

довательский институт»

Девяткин Ю.С.                                         директор по развитию

АО «Теплоэнерго»

Лакеев Д.Ю.                                             заместитель начальника управления

технического развития

АО  Теплоэнерго»

Балашова Г.П.                                          управление по развитию тепловых узлов

филиала «Нижегородский»

Гнеушева И.А.                                          заместитель директора филиала

«Нижегородский» по развитию тепловых

узлов

Шабанов И.В.                                           технический директор филиала ООО

«ЕвроСибЭнерго распределительная

генерация «Нижегородский» 4

Сорокин А.А.                                           начальник отдела капитального

строительства ООО «Автозаводская ТЭЦ»

Каюшкин М.П.                                         менеджер проекта отдела капитального

строительства ООО «Автозаводская ТЭЦ»

Щербаков А.В.                                         заместитель технического директора

ООО «Теплосети»

Косолюкина О.Н.                                     главный специалист ООО «Коммунальная

сетевая компания»

Иванова Н.В.                                           начальник реализации, транспорта и

закупок энергоресурсов ООО

«Коммунальная сетевая компания»

- Чесноков М.Л.                                         заместитель главного энергетика

- ПАО «НИТЭЛ»

Борзенков В.В.                                        директор ООО «Энергосервис»

Наумов Е.А.                                             заместитель генерального директора –

исполнительный директор АО «ОКБМ

Африкантов»

Меркулов Д.С.                                         главный энергетик-механик АО «ОКБМ

Африкантов»

Брусова С.А.                                             департамент градостроительного развития

и архитектуры

Турусова Ю.С.                                         департамент градостроительного развития

и архитектуры

- Пофамильный список присутствующих прилагается.

Слушали:

Марков П.А.

Сегодня мы проводим публичные слушания согласно постановлению главы города Нижнего Новгорода от 20.07.2020 № 47-п «О назначении и проведении публичных слушаний» по проекту актуализации схемы теплоснабжения      города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года  по состоянию на 2021 год».

Заказчиком по данному проекту является АО «Теплоэнерго», генеральным подрядчиком является ОАО «ВТИ».

Регламент слушаний следующий: Представитель проектировщика доложит по сути проекта, затем вы зададите свои вопросы. Также можете подать в президиум свои замечания, предложения, заявления. Все это будет приобщено к протоколу. После этого организационный комитет примет окончательное решение по факту сегодняшнего обсуждения.

Объявляю публичные слушания открытыми и предоставляю слово представителю проектировщика – Желнову Алексею Юрьевичу.

Здравствуйте уважаемые жители города Нижнего Новгорода. Цели актуализации схемы теплоснабжения следующие:

Схема теплоснабжения города Нижнего Новгорода до 2030 года, актуализированная на 2020 год, утверждена приказом Минэнерго России №906 от 27.08.2019 г.

В соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012, схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Цели выполнения актуализации:

- Учет предложений и замечаний, установленных по результатам рассмотрения утвержденной схемы теплоснабжения в Минэнерго России и вынесенных на очередную актуализацию схемы теплоснабжения;

- Актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;

- Актуализация прогноза перспективной застройки;

- Рассмотрение новых предложений, а также мониторинг и актуализация проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;

- Актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;

- Мониторинг и актуализация тарифных последствий;

- Актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО.

Основные изменения, выполненные при актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на 2021 год:

- Сформированы балансы мощности/нагрузки по состоянию на 2019-2020 гг,

определены фактические значения показателей (в том числе «фактические» тепловые нагрузки);

-Дополнены сведения по вновь введенным в эксплуатацию и реконструированным системам теплоснабжения;

- Скорректированы в соответствии с актуализированными данными прогнозы перспективной застройки и тепловой нагрузки;

- Скорректированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей;

- Учтены замечания, приведенные в экспертном заключении к утвержденной схеме теплоснабжения;

- Скорректирован реестр единых теплоснабжающих организаций.

Необходимость актуализации и корректировки прироста строительных фондов обусловлена следующими факторами:

- анализ фактических темпов строительства и сравнение их с принятыми в утвержденной схеме теплоснабжения;

- появление вновь выданных разрешений на строительство;

- появление новых данных от администрации города по территориям и объемам нового жилищного строительства;

- появление вновь выданных технических условий на подключение.

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год:

- Выполнен анализ фактических темпов ввода строительных фондов, темпов

ввода в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения и предложений, сформированных при выполнении актуализации схемы теплоснабжения на 2020 год;

- Уточнены данные по вводу объектов перспективной застройки;

- Прогноз сформирован на период до 2030года.

При актуализации схемы теплоснабжения уточнены данные по ряду источников, дополнены сведения по источникам, ранее не предоставившим данные.

Прогноз перспективной застройки был скорректирован с учетом вновь предоставленных администрацией города и теплоснабжающими организациями данных.

Фактический прирост жилого фонда за 2019 год оказался в 1,4 раза меньше прогнозного показателя прироста, принятого при утвержденной схеме теплоснабжения (при прогнозе в 952 тыс. м2 фактический ввод составил 679,7 тыс. м2).

Прогнозируемый средний темп ввода жилищного фонда на территории города принят 1145 тыс. м2/год.

Ввод жилищного фонда в период 2020-2030 гг. в объеме 12,6 млн м2, в том числе 10,8 млн м2 многоквартирного жилищного фонда.

Ввод общественно-делового фонда в период 2019-2030 гг. в объеме 4,1 млн м2.

Снос жилищного фонда в период 2019-2030 гг. в объеме 77,7 тыс. м2 с постепенным  нарастанием темпов сноса.

Рост площади жилищного фонда с 2018 до 2030 года – с 33,8 до 45,8 млн м2. Рост обеспеченности населения жилищным фондом с 2018 до 2030 года: с 26,7 до 34,9 м2/чел.

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города в период до 2030 года прирост тепловой нагрузки прогнозировался в объеме 994,26 Гкал/ч (в том числе 892,07 Гкал/ч в с подключением к источникам централизованного тепло-снабжения) при среднем ежегодном темпе прироста около 82,855 Гкал/ч и 74,34 Гкал/ч соответственно. Таким образом, при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 год общий объем предполагаемого прироста тепловой нагрузки оказался на 3 % выше показателей утвержденной схемы теплоснабжения

С учетом сноса аварийного и ветхого жилищного фонда прирост тепловой нагрузки потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабже-ния, к 2030 году составит 921,77 Гкал/ч.

В соответствии с законодательством был установлен срок приема замечаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения (до 17 августа 2020 года).

Поступили замечания и предложения от 11 заинтересованных организаций.

Приняты все замечания в проект актуализации схемы теплоснабжения и внесены соответствующие изменения.

Все процедуры, предусмотренные Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 выполнены. В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения подлежат опубликованию на официальном сайте в течение 3 рабочих дней. Материалы направляются главе администрации для принятия решения о направлении проекта актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода до 2030 года на 2021 год для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации.

Благодарю за внимание.

Марков П.А.

- Прошу задавать вопросы

Шабанов И.В.

-Учтены ли мероприятия по реконструкции теплотрассы ООО «КСК» в районе микрорайона ЮГ в Автозаводском районе в актуализированной схеме теплоснабжения.

Желнов А.Ю.

-Информация по перспективной нагрузке в зоне действия теплотрассы ООО «КСК» энергоснабжающими организациями не была представлена.

Марков П.А.

-Приоритетные мероприятия действующей инвестиционной программы ООО «Теплосети», входящего в состав ГК «Волгаэнерго», направлены на повышение надежности теплоснабжения, во вторую очередь – на повышение качества горячего водоснабжения потребителей Автозаводского и Ленинского районов.

Ориентировочные затраты на реализацию планируемых мероприятий ООО «Теплосети» по строительству и реконструкции тепловых сетей в районе микрорайона ЮГ, по оценке ГК «Волгаэнерго», составят  50 млн. рублей, что составляет  около 50% от годового бюджета инвестиционной программы  ООО «Теплосети».

При этом техническое состояние действующей теплотрассы ООО «КСК», по которой обеспечивается теплоснабжение микрорайона ЮГ, рассчитанное по существующей методике оценки надежности теплоснабжения, оценивается  как надежное - нормативный параметр обеспечивается соблюдением эксплуатационных требований.

В связи с этим, рассматривать данные мероприятия при актуализации схемы теплоснабжения нецелесообразно.

Шабанов И.В.

-Нашей организацией рассматривается вопрос по техническому перевооружению котельной по ул.Завкомовская, 8 и строительства новой теплотрассы в целях подключения объектов перспективного строительства в границах ул.Украинская, Комсомольское шоссе, учтено ли это в схеме?

Желнов А.Ю.

-Два многоквартирных дома в застройке в границах ул.Украинская, Комсомольское шоссе подключены к котельной АО «Теплоэнерго» по ул.Климовская, 86, перспективная застройка находится в зоне действия ЕТО АО «Теплоэнерго».

Марков П.А.

- Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2013 № 5065 утвержден проект планировки и межевания территории в границах улицы Украинская, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, в котором не предусмотрено подключение данной жилой застройки к котельной по улице Завкомовская,8.

В соответствии  с пунктом 4 Правил «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения …», утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 теплоснабжающая или теплосетевая организация, в которую следует обращаться заявителям для подключения к системе теплоснабжения вновь строящихся объектов, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенными в схеме теплоснабжения поселения, городского округа.

Согласно Схеме теплоснабжения города Нижнего Новгорода до 2030 года (актуализация на 2020 год), утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 27.08.2019 №906, в границах улицы Украинская, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода АО «Теплоэнерго» определено единой теплоснабжающей организацией.

Таким образом, для обеспечения теплоснабжения указанной выше площадки застройки организации-застройщику необходимо обратиться в АО «Теплоэнерго».

Способом подключения к системе теплоснабжения комплекса жилых домов было принято строительство сетей от котельной на ул. Климовская, д. 86 до планируемой зоны застройки, что и было выполнено АО «Теплоэнерго» в 2017-2019 годах, в целях присоединения двух многоквартирных домов из планируемого к застройке комплекса, введенных в настоящее время в эксплуатацию. Пропускная способность построенной АО «Теплоэнерго» тепловой сети обеспечивает возможность подключения всего комплекса проектируемых жилых домов в границах улицы Украинская, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.

На основании изложенного, оптимальным вариантом обеспечения указанной территории теплоснабжением является развитие существующих сетей теплоснабжения от котельной на ул. Климовская, д. 86.

Клюйкова Е.Г.

-Достаточно ли мощности котельной АО «Теплоэнерго» на перспективную застройку в поселке Новинки и включены ли данные мероприятия в актуализированную схему теплоснабжения до 2021 года?

Желнов А.Ю.

-Нагрузка на перспективную застройку в поселке Новинки в схеме учтена. Новые котельные будут учтены при актуализации схемы теплоснабжения до 2022 года.

Гнеушева И.А.

-Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» отмечает положительную динамику в реализации мероприятий по переключению тепловых нагрузок с нерентабельных котельных АО «Теплоэнерго» на теплоснабжение от Сормовской ТЭЦ в рамках заключенного соглашения между ПАО «Т Плюс» и АО «Теплоэнерго».

Перспективными направлениями в развитии потенциала Сормовской ТЭЦ для общества является продолжение реализации мероприятий по дозагрузке теплоисточника в рамках заключенного соглашения с АО «Теплоэнерго», а также реализация утвержденной инвестиционной программы филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» на период 2020-2023гг. по техническому перевооружению Сормовской ТЭЦ.

Марков П.А.

-Еще вопросы имеются?

Вопросов нет.

Большое спасибо за внимание, на этом публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода объявляю состоявшимися и закрытыми.

- Председатель комиссии:                                                                 П.А.Марков

Секретарь комиссии:                                                                       Е.Г.Клюйкова