Прокуратурой Советского района проведена проверка соблюдения жилищного законодательства в деятельности ООО «НЦУК» при содержании общедомового имущества многоквартирных домов № № 8, 11 по ул. Юбилейная, 60/9 по пр. Гагарина г. Н. Новгорода.

В ходе проверки установлено, что местами на кровле многоквартирных домов № № 8, 11 по ул. Юбилейная, 60/9 по пр. Гагарина г. Н. Новгорода наблюдаются локальные участки разрушения кирпичной кладки, штукатурно-окрасочного (облицовочного) слоя оголовков дымовентиляционных каналов, что является нарушением пп. 5.7.2, 5.5.6, 5.5.12, 4.6.2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.

В связи с выявленными нарушениями в управляющую организацию внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

В декабре 2023 года в связи с выявленными нарушениями по постановлению прокуратуры района должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение лицом, ответственным за содержание жилых домов, правил содержания и ремонта жилых домов).

Ему назначено наказание в виде штрафа.