***Включить в таблицу 3.15. Главы 8 нижеперечисленные объекты и мероприятия***

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 22401.ОМ-ПСТ.008.000**

**Таблица 3.15.– Участки тепловых сетей, планируемых к реализации с целью модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2023-2024г. с привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Магистраль** | **Наименование участка** | **Год реализации мероприятия** | **Диаметр трубопроводов, мм** | **Длина участка, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Затраты с НДС, тыс.руб.** |
| 1 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 1 ул. Прыгунова | 2023 | Ду150  Ду80 | 67 | в подвале | 2 028,66 |
| 2 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д.3 ул. Прыгунова | 2023 | Ду150  Ду80 | 86,7 | в подвале | 2 066,65 |
| 3 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 5 ул. Прыгунова | 2023 | Ду150  Ду80 | 86,7 | в подвале | 2 217,56 |
| 4 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 49 ул. Смирнова | 2023 | Ду 65 | 66 | в подвале | 676,72 |
| 5 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 42А ул. Лескова | 2023 | Ду 125 | 83 | в подвале | 1 675,13 |
| 6 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 42 ул. Лескова | 2023 | Ду125  Ду80 | 84,5 | в подвале | 1 737,95 |
| 7 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 27А ул. Янки Купалы | 2023 | Ду150 | 109,82 | в подвале | 1 299,63 |
| 8 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 29А ул. Янки Купалы | 2023 | Ду150  Ду80 | 159,49 | в подвале | 1 884,09 |
| 9 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью и эстакадой у ж.д. 10 ул. Коломенская | 2023 | Ду125  Ду150  Ду100  Ду80 | 515,51 | в подвале | 6 160,3 |
| 10 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей надземно у ж.д. д.7а-5а ул. Красноуральская | 2023 | Ду65,  Ду80 | 497,44 | надземная | 4 004,03 |
| 11 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 5 ул. Сазанова | 2023 | Ду100  Ду80  Ду65  Ду50  Ду40 | 389,36 | в подвале | 2 945,3 |
| 12 | 3-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 9 ул. Сазанова | 2023 | Ду100  Ду65  Ду50 | 276,74 | в подвале | 2 361,2 |
| 13 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 21 ул. Ю.Фучика | 2023 | Ду125  Ду100 | 353 | в подвале | 2 822,05 |
| 14 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 17 ул. Ю.Фучика | 2023 | Ду125  Ду100 | 371 | в подвале | 3 187,63 |
| 15 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 52 ул. Космическая | 2023 | Ду50,  Ду80 | 287 | в подвале | 2 383,92 |
| 16 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 60 ул. Лескова | 2023 | Ду80  Ду65 | 127 | в подвале | 1 102,41 |
| 17 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 62 ул. Лескова | 2023 | Ду100 | 93,5 | в подвале | 2 058,1 |
| 18 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 62А ул. Лескова | 2023 | Ду100 | 93,5 | в подвале | 1 564,07 |
| 19 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 19а ул. Южное шоссе | 2023 | Ду100 | 157 | в подвале | 1 472,1 |
| 20 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 2а ул. Южное шоссе | 2023 | Ду65,  Ду80,  Ду125 | 575 | в подвале | 4 422,43 |
| 21 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 10 ул. Южное шоссе | 2023 | Ду80,  Ду125 | 157 | в подвале | 2 483,49 |
| 22 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей надземно у ж.д. д.17-21 ул. Старых Производственников | 2023 | Ду65,  Ду80,  Ду100 | 511 | надземно | 8 201,96 |
| 23 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 23 ул. Лескова | 2023 | Ду100 | 86,7 | в подвале | 1 650,07 |
| 24 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 16 ул. Веденяпина | 2023 | Ду100 | 250 | в подвале | 1 946,9 |
| 25 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы, проходящей по тех. подполью ж.д. 4а ул. Веденяпина | 2023 | Ду65 | 106 | в подвале | 871,43 |
| 26 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы от техподполья ул. Мончегорская, д. № 16а/2 на ж/д. по ул. Мончегор-ская, д. № 3/2, на д/с № 17 по ул. Мончегорская, д.16а/4 | 2024 | Ду 200  Ду 150  Ду 125  Ду 100  Ду 50 | 1370 | эстакада, подвал | 21 041,44 |
| 27 | 1-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК по ул. Южное шоссе (ЦТП-5) на ж/д. № 22А по ул. Южное шоссе, от ТК между домами № 22 и № 20 по ул. Южное шоссе на ж/д. № 22 по ул. Южное шоссе | 2024 | Ду 200  Ду 150  Ду 100 | 529,5 | канал | 10 513,95 |
| 28 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы от опуска между домами по ул. Мончегорская, д.19/1-19/2 на ж/д. № 19/1-19/2 по ул. Мончегорская, от эстакадной части у ж/д. № 17а/1 по ул. Мончегорская на ж/д. № 17а/4 по ул. Мончегорская, от эстакадной части у школы №129 на ж/д. № 15а/1-16а, 12/1 по ул. Мончегорская | 2024 | Ду 150  Ду 125  Ду 100  Ду 65  Ду 50 | 2 254,4 | эстакада, канал,  подвалы | 31 510,75 |
| 29 | 2-я Юго-Западная | Капитальный ремонт теплотрассы - эстакада вдоль ул. Спутника, 2А к детскому саду ул. Спутника, 7Б | 2024 | Ду 65  Ду 50 | 224,2 | эстакада | 2 378,0 |
| 30 | 2-я Соцгородская | Капитальный ремонт теплотрассы - эстакада от д. 35А ул. Комсомольская до д. № 15 ул. Краснодонцев | 2024 | Ду 150  Ду 80 | 268 | эстакада | 3 503,79 |
| 31 | Комсомольская | Капитальный ремонт теплотрассы - эстакада от подъема у ж/д № 24 ул. Васильева до опуска у д. 34 ул. Васнецова | 2024 | Ду 150  Ду 100  Ду 80  Ду 50 | 591,5 | эстакада,  канал | 8 580,52 |
| 32 | Ленинская | Капитальный ремонт теплотрассы от подвала ж/д № 18 до опуска у ж/д №22 по ул. Мельникова | 2024 | Ду 100  Ду 80  Ду 65  Ду 50 | 420 | эстакада | 5 097,2 |
| 33 | Ленинская | Капитальный ремонт теплотрассы от подъема у ж/д № 18/2 до опуска у забора д/с № 105 по ул. Мельникова, 24 | 2024 | Ду 150  Ду 125  Ду 50  Ду 40 | 327 | эстакада | 4 345,39 |
| 34 | Ленинская | Капитальный ремонт теплотрассы - эстакада от ТНС № 14 к ж/д. № 14 по ул. Мельникова | 2024 | Ду 200 | 316,6 | эстакада | 6 306,71 |
| 35 | 3-я Соцгородская | Капитальный ремонт теплотрассы от эстакады у ж/д № 29 по ул. Дворовая до ж/д № 28 по ул. Рабочая | 2024 | Ду 100  Ду 80  Ду 65  Ду 50  Ду 40 | 229 | эстакада | 2 804,26 |
| 36 | Ленинская  1-я очередь | Капитальный ремонт теплотрассы - эстакада у НПС-4 от ж/д №2А ул. Порядковая до ж/д 1 ул. Карповская, включительно ж/д 5 ул. Ермака | 2024 | Ду 125  Ду 65  Ду 50  Ду 40 | 783,6 | эстакада | 12 365,25 |
| 37 | Ленинская  1-я очередь | Капитальный ремонт теплотрассы - эстакада от ЦТП № 4 | 2024 | Ду 200  Ду 150 | 547,2 | эстакада | 9 895,42 |
| 38 | Ленинская  1-я очередь | Капитальный ремонт теплотрассы - эстакада к ж/д. № 10 и № 12 по ул. Херсонская | 2024 | Ду 150  Ду 80  Ду 65 | 359,2 | эстакада | 6 274,47 |