***1.1. Внести корректировки в таблицу 3.2 Главы 8 в соответствии с комментариями и правками***

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

**22401.ОМ-ПСТ.008.000**

**Таблица 3.2 – Объемы нового строительства тепловых сетей ООО «Теплосети» для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подключаемого объекта** | **Адрес** | **Заказчик** | **Возможная точка подключения** | **Наименование мероприятия** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Год реализации мероприятия** | **Перспективный условный диаметр, мм** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Затраты с НДС, тыс.руб.** | **Примечания** |
| ~~Многофункциональное здание~~ | ~~Квартал пр-т Бусыгина - ул. Пермякова дом стр.12~~ | ~~Физическое лицо Мусаев Р.Б.~~ | ~~Отопление: от тр.пр. отопления проложенных (инв.425401, у неподвижной опоры напротив жилого дома №12 про ул.Львовская Горячее водоснабжения: от тр.пр. горячего водоснабжения Д=65, проложенных (инв.425401), у неподвижной опоры напротив жилого дома №12 про ул.Львовская.~~ | ~~мероприятия по строительству подводящих сетей до границ земельного участка входит в обязанности заяви-теля~~ | ~~УТ30-17~~ | ~~ОДЗ~~ | ~~16~~ | ~~2025~~ | ~~50~~ | ~~Подземная бесканальная~~ | ~~458~~ | **убрать. заявитель строит сети сам** |
| ~~УТ30-17~~ | ~~ОДЗ~~ | ~~13~~ | ~~2025~~ | ~~50~~ | ~~Подземная бесканальная~~ | ~~372~~ | **убрать. заявитель строит сети сам** |
| ~~Детский плавательный бассейн с комплексом игровых залов и рекреационными помещениями для отдыха~~ | ~~ул. Героя Смирнова, 16~~ | ~~ООО "Светелка"~~ | ~~От 2-й Юго-Западной магистрали до земельного участка ул. Героя Смирнова, 16~~ | ~~Строительство тепловой сети отопления и ГВС от 2-й Юго-Западной магистрали до земельного участка ул. Героя Смирнова, 16~~ | ~~УТ18-67~~ | ~~ОДЗ~~ | ~~17~~ | ~~2025~~ | ~~100~~ | ~~Подземная бесканальная~~ | ~~796~~ | **исключить** |
| ~~УТ18-67'~~ | ~~ОДЗ~~ | ~~20~~ | ~~2025~~ | ~~200~~ | ~~Подземная бесканальная~~ | ~~1208~~ | **исключить** |
| ~~Мойка автомобилей~~ | ~~ул. Дьяконова, у д.2 корп.4~~ | ~~Сорокин А.Н.~~ | ~~от трубопроводов отопления (проложенных надземно) 2Ø 500 мм с инвентарным № 426451, у неподвижной опоры на углу здания, ул.Дьяконова 2/6.~~ | ~~Строительство тепловой сети отопления от 3-й Соцгородской магистрали до границы земельного участка~~ | ~~УТ14-19~~ | ~~ОДЗ~~ | ~~30~~ | ~~2026~~ | ~~32~~ | ~~Подземная бесканальная~~ | ~~751~~ | **исключить** |
| многоквартирный жилой дом и га-ражем-стоянкой | Новикова Прибоя 2 (стр) | Квадратный метр ООО | от сетей ЭСК в тепловой камере у д.16а ул.Херсонская (бывшая котельная) | Строительство сетей отопления до границ земельного участка Заявителя |  |  | 50 | 2026 | 125 | Подземная канальная | 2015 | **Скорректирован срок реализации мероприятий, способ прокладки** |
| ~~многоквартирный жилой дом~~ | ~~пересечение ул.Советской Армии и ул.Краснодонцев, около дома №13А по ул.Советской Армии~~ | ~~Новый город ООО~~ | ~~в существующие трубопроводы Т1,Т2 от внутриквартальных сетей ТНС №1 в подвале жилого дома №23 ул.Краснодонцев~~ | ~~Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от врезки в существующие сети до границы с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома.~~ |  |  | ~~15~~ | ~~2024~~ | ~~70~~ | ~~Подземная бесканальная~~ | ~~479~~ | **исключить. объект подключен** |
| ~~многоквартирный~~  ~~жилой дом~~ | ~~пересечение~~  ~~ул.Советской Армии и ул.Краснодонцев, около дома №13А по ул.Советской Армии~~ | ~~Новый город ООО~~ | ~~в существующие трубопроводы Т1,Т2 от внутриквартальных сетей ТНС №1 в подвале жилого дома №23 ул.Краснодонцев~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных сетей ГВС от врезки в существующие трубопроводы до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома.~~ |  |  | ~~15~~ | ~~2024~~ | ~~70~~ | ~~Подземная~~ | ~~479~~ | **исключить. объект подключен** |
| ~~многоквартирный жилой дом~~ | ~~пересечение ул.Советской Армии и ул.Краснодонцев, около дома №13А по ул.Советской Армии~~ | ~~Новый город ООО~~ | ~~в существующие трубопрово-ды Т1,Т2 от внутрикварталь-ных сетей ТНС №1 в подвале жилого дома №23 ул.Краснодонцев~~ | ~~Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных сетей ГВС от врезки в существующие трубопроводы до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома.~~ |  |  | ~~15~~ | ~~2024~~ | ~~50~~ | ~~Подземная бесканальная~~ | ~~410~~ | **исключить. объект подключен** |
| ~~Построенное, но неподключенное здание гаража №30~~ | ~~ул. Строкина, д.3Е~~ | ~~Майский С.А.~~ | ~~в подвале дома №3 по ул. Строкина, в районе неподвижной опоры~~ | ~~Строительство сетей отопления до границ земельного участка Заявителя~~ |  |  | ~~76~~ | ~~2024~~ | ~~32~~ | ~~Подземная бесканальная~~ | ~~1 053~~ | **исключить** |
| Здание управления | ул. Шлиссельбургская, 29 | АО "СО ЕЭС" Филиал АО "СО ЕЭС" Нижегородское РДУ | на границе земельного участка заявителя | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей отопления от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка Заявителя |  |  | 500 | 2025 | 76 | надземная | 8 092 | **Скорректирован срок реализации мероприятий** |
| «Здание жилое многоквартирное со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (№1 по ген  плану) границах бульвара Заречный,  улиц Баумана,  Правдинская,  затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода» | территория в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона имени 25 лет Октября | ООО «СЗ «СНАБЦЕНТР-НН» | на границе с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирного дома |  |  | 132 | 2024 | 150 | Подземная канальная | 5 835 |  |
| ~~Единый образовательный комплекс вместимостью 4550 мест, расположенный в г. Нижнем Новгороде и городском округе г. Бор Нижегородской области. Часть объекта Соглашения 1 – «Здание общеобразовательной школы на 1500 мест»~~ | ~~бульвар Южный~~ | ~~ООО «Первая концессионная компания «Просвещение»~~ | ~~на границе земельного участка заявителя~~ | ~~Строительство наружных тепловых сетей до границ земельного участка Заявите-ля~~ |  |  | ~~140~~ | ~~2022~~ | ~~150~~ | ~~Подземная канальная~~ | ~~6 948~~ | **Убрать из списка – объект подключен** |
| Многоквартирный дом со встроенно-пристроенным административным зданием (№2,3 по генплану), по адресу: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Коломенская, дом 8А | ул. Коломенская, дом 8А | ООО СЗ "Первая строительная компания" | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома №2 |  |  | 36 | 2024 | 125 | подземная канальная | 776 |  |
|  |  | 52 | 2024 | 80 | подземная канальная | 921 |
| «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, в том числе встроенной дошкольной образовательной организацией (№1 по генеральному плану) I этап строительства» в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода | в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юли-уса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода | ООО «Каскад специализированный застройщик» | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома№1 |  |  | 37 | 2024 | 80 | подземная канальная | 1 463  10 319 | **способ прокладки** |
|  |  | 256 | 2024 | 125 | подземная канальная |
| «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (№2 по генеральному плану) II этап строительства» в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юли-уса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода | в границах улиц Героя Юрия Смирнова, Юли-уса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода | ООО ««Каскад специализированный застройщик» | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома№2 |  |  | 14,5 | 2024 | 80 | подземная канальная | 647 | **способ прокладки** |
| Амбулаторно- поликлиническое учреждение без стационара | южнее д.51 по ул.Патриотов | ООО  «Лечебно-диагностический центр Международного института  биологических систем имени Сергея Березина» | на границе земельного участка Заявителя | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до  границ земельного участка Заявителя |  |  | 200 | 2025 | 80 | подземная канальная | 6 343 | **Скорректирован срок реализации мероприятий, способ прокладки** |
| ~~Многоквартирный дом №1 (по генплану)~~ | ~~в квартале в границах улиц Шекспира, Героя Попова, Суздальская в Ленинском районе г.Нижнего Новгорода~~ | ~~ООО "СТЭКОМ"~~ | ~~на границе с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ |  |  | ~~170~~ | ~~2024~~ | ~~80~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~9 056~~ | **убрать. истек срок резерва по ТУ** |
| Многоквартирный дом (№4 по генплану) | ул.Коломенская,8А | ООО СЗ "Первая строительная компания" | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома |  |  | 75 | 2025 | 125 | подземная канальная | 3 831 | **Скорректирован срок реализации мероприятий, диаметр** |
| ~~«Многоквартирный дом №1 (по генплану)» расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Васильева,31, земельный участок №1»~~ | ~~ул. Героя Васильева, 31~~ | ~~МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода"~~ | ~~на границе с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ |  |  | ~~30~~ | ~~2024~~ | ~~80~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~5 568~~ | **убрать. объект подключен** |
| ~~Многоквартирный дом №2 (по генплану), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Васильева, 33, земельный участок №2~~ | ~~ул. Героя Васильева, 33, земельный участок №2~~ | ~~МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода"~~ | ~~на границе с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ |  |  | ~~30~~ | ~~2024~~ | ~~80~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~1 598~~ | **убрать. объект подключен** |
| ~~Многоквартирный жилой дом~~ | ~~ул. Сергея Тюленина, 20а~~ | ~~ООО "СЗ "Центр Плюс"~~ | ~~на границе с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ |  |  | ~~103~~ | ~~2024~~ | ~~65~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~5 076~~ | **убрать. объект подключен** |
| ~~Жилой дом №1 на 48 квартир с детским садом на 45 мест и общественными помещениями 400 кв.м.~~ | ~~ул. Парышевская, в 15 метрах на запад от жилого дома №48 по ул. Парышевская~~ | ~~ООО "Альфакапстрой"~~ | ~~на границе с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ |  |  | ~~990~~ | ~~2024~~ | ~~125~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~60 174~~ | **убрать. договор расторгнут** |
| ~~Жилой дом №2 на 64 квартиры~~ | ~~ул. Парышевская, в 15 метрах на запад от жилого дома №48 по ул. Парышевская~~ | ~~ООО "Альфакапстрой"~~ | ~~на границе с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ |  |  | ~~80~~ | ~~2024~~ | ~~125~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~4 906~~ | **убрать. договор расторгнут** |
| ~~Жилой дом №3 на 64 квартиры~~ | ~~ул. Парышевская, в 15 метрах на запад от жилого дома №48 по ул. Парышевская~~ | ~~ООО "Альфакапстрой"~~ | ~~на границе с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ |  |  | ~~50~~ | ~~2024~~ | ~~100~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~2 810~~ | **убрать. договор расторгнут** |
| ~~Жилой дом №4 на 64 квартиры~~ | ~~ул. Парышевская, в 15 метрах на запад от жилого дома №48 по ул. Парышевская~~ | ~~ООО "Альфакапстрой"~~ | ~~на границе с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ |  |  | ~~75~~ | ~~2024~~ | ~~100~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~4 215~~ | **убрать. договор расторгнут** |
| ~~Жилой дом №5 на 64 квартиры~~ | ~~ул. Парышевская, в 15 метрах на запад от жилого дома №48 по ул. Парышевская~~ | ~~ООО "Альфакапстрой"~~ | ~~на границе с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ |  |  | ~~75~~ | ~~2025~~ | ~~80~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~4 159~~ | **убрать. договор расторгнут** |
| Шинный центр с шиномонтажом и автомойкой | ул.Героя Попова, около электроподстанции, примерно в 100 метрах от дома №43А | ООО "Вектор" | на границе земельного участка заявителя | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до  границ земельного участка Заявителя |  |  | 190 | 2025 | 65 | подземная канальная | 9 363 | **скорректировать срок реализации мероприятий** |
| ~~Здание автосервиса с административно-бытовыми помещениями~~ | ~~ул. Новикова-Прибоя, 16 (участок 1)~~ | ~~Сударев Е.В., Сударев Ю.В.~~ | ~~на границе земельного участка заявителя~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до~~  ~~границ земельного участка Заявителя~~ |  |  | ~~20~~ | ~~2024~~ | ~~50~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~880~~ | **убрать. объект подключен** |
| ~~Объект ООО "Спарта-НН"~~ | ~~ул. Фучика, 42А~~ | ~~ООО "Спарта-НН"~~ | ~~на границе земельного участка заявителя~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до~~  ~~границ земельного участка Заявителя~~ |  |  | ~~10~~ | ~~2024~~ | ~~65~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~514~~ | **убрать. истек срок резерва по ТУ** |
| ~~Храм в честь апостола Фомы~~ | ~~в границах пр.Ленина, ул. Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Снежная, Херсонская~~ | ~~МГДиРА ГБУ НО Институт развития агломерации Нижегородской области~~ | ~~на границе земельного участка заявителя~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до~~  ~~границ земельного участка Заявителя~~ |  |  | ~~40~~ | ~~2024~~ | ~~65~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~2 055~~ | **убрать. истек срок резерва по ТУ** |
| ~~Строительство ДОУ по ул.Янки Купалы, д. 29 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода~~ | ~~ул.Янки Купалы, д. 29~~ | ~~МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода"~~ | ~~на границе земельного участка заявителя~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до~~  ~~границ земельного участка Заявителя~~ |  |  | ~~30~~ | ~~2024~~ | ~~80~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~1 598~~ | **убрать. истек срок резерва по ТУ** |
| ~~строительство универсального спортивного зала~~ | ~~ул. Мельникова, у дома №10~~ | ~~"МГДиРА~~  ~~ГБУ НО Институт развития агломерации Нижегородской области"~~ | ~~на границе земельного участка заявителя~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до~~  ~~границ земельного участка Заявителя~~ |  |  | ~~200~~ | ~~2024~~ | ~~65~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~10 277~~ | **убрать. истек срок резерва по ТУ** |
| Медицинский центр | ул. Коломенская, напротив дома 8Б | ООО "Инвест Территория" | на границе земельного участка заявителя | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до  границ земельного участка Заявителя |  |  | 70 | 2025 | 50 | подземная канальная | 3 081 | **скорректировать срок реализации мероприятий** |
| Строительство здания учебного корпуса к МБОУ "Школа №126 с углубленным изучением английского языка" Автозаводского района г. Нижнего Новгорода | пр.Молодежный, 30А | МБОУ "Школа №126 с углубленным изучением английского языка" | на границе земельного участка заявителя | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка заявителя |  |  | ~~10~~  5 | 2025 | ~~70~~  80 | подземная канальная | 514 | **скорректировать срок реализации мероприятий, протяжённость и диаметры** |
| Многоквартирный жилой дом №8 (по генплану) | в границах улиц Сафронова, Заводская и реки Борзовки в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | Лестев Денис Александрович | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома |  |  | 10 | 2025 | 80 | подземная канальная | 533 | **скорректировать срок реализации мероприятий** |
| Комплексное развитие территории | ул. Космическая | МГДиРА  ГБУ НО Институт развития агломерации Нижегородской области | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома или на границе земельного участка заявителя | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома или до границ земельного участка заявителя |  |  | 50 | 2025 | 250 | подземная канальная | 4 606 | **скорректировать срок реализации мероприятий** |
| Комплексное развитие территории | ул. Прямая | МГДиРА  ГБУ НО Институт развития агломерации Нижегородской области | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома или на границе земельного участка заявителя | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома или до границ земельного участка заявителя |  |  | 330 | 2024 | 100 | подземная канальная | 18 546 | **скорректировать срок реализации мероприятий** |
| Проект планировки и межевания территории | ул.Львовская | ООО СЗ «НОВАЯ ЖИЗНЬ-ЛЬВОВСКАЯ» | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома или до границ земельного участка заявителя |  |  | 200  30  15  40  15  55  46  15  30  15  100  15  18  15  22  15  41  15  41  15  37  15  138 | 2025 | 250  150  100  125  100  100  200  70  200  80  200  100  200  40  200  100  150  100  150  80  125  100  100 | подземная канальная | 67 953 |  |
| Учебный корпус | пр. Ленина, 54 литер Т | ФГБОУВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" МинЗдрав РФ | на границе земельного участка заявителя | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка заявителя |  |  | 125 | 2024 | 50 | подземная канальная | 5 738 |  |
| ~~Павильон~~ | ~~ул. Челюскинцев у дома №16~~ | ~~Ибишов Шахлар Юсиф Оглы~~ | ~~на границе земельного участка заявителя~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка заявителя~~ |  |  | ~~30~~ | ~~2024~~ | ~~32~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~1 295~~ | **убрать. объект подключен** |
| Реконструкция объекта незавершенного строительства "Гостиничный комплекс рядом с домом №21 по ул.Грекова в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода" | Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Грекова с домом №21 | ООО "Винсент Строй" | на границе земельного участка заявителя | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка заявителя |  |  | 100 | 2024 | 80 | подземная канальная | 5 327 |  |
| ~~Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.1а (участок 1), земельный участок №1Б~~ | ~~ул. Дружаева д.№1а (участок 1), земельный участок №1Б~~ | ~~МКУ "Главное управление по капитальному строительству г.Н.Новгорода"~~ | ~~на границе с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-~~  ~~техническими сетями многоквартирного дома~~ |  |  | ~~25~~ | ~~2024~~ | ~~80~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~1 332~~ | **убрать. объект подключен** |
| ~~Спортивный клуб~~ | ~~между домом №33 по ул.Комсомольской и домом №15 по ул. Краснодонцев~~ | ~~ООО "Вейк-Парк"~~ | ~~на границе земельного участка заявителя~~ | ~~Выполнение проектных и~~  ~~строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка заявителя~~ |  |  | ~~20~~ | ~~2024~~ | ~~50~~ | ~~подземная канальная~~ | ~~918~~ | **исключить. договор расторгнут** |
| «Общеобразовательная школа на 1100 мест на улице Космической (в районе домов №24, 32) в микрорайоне Мончегорский города Нижнего Новгорода» | ул.Космическая в районе домов №24, 32 | ООО «Двадцатая концессионная компания «Просвещение» | на границе земельного участка заявителя | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ земельного участка заявителя |  |  | 10 | 2024 | 125 | подземная канальная | 639 |  |
| Комплексная жилая застройка в границах пр.Молодежный, ул.Красноуральская, пр.Ильича, ул.Левитана в Автозаводском районе г.Н.Новгорода:  I очередь строительства:  Многоквартирный дом (№4 по генплану),  Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной гаражом-стоянкой (№6 по генплану);  II очередь строительства:  Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной гаражом-стоянкой (№5 по генплану);  III очередь строительства:  Многоквартирный дом (№1 по генплану);  IV очередь строительства:  Многоквартирный дом (№2 по генплану);  V очередь строительства:  Многоквартирный дом (№3 по генплану) | в границах пр.Молодежный, ул.Красноуральская, пр.Ильича, ул.Левитана в Автозаводском районе г.Н.Новгорода | ООО СК "Стройсервис" | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома |  |  | 10  15  5  124  23  5  78  10  10  10 | 2024…2029 | 50  150  125  100  150  125  100  50  50  50 | подземная канальная | 17 677 |  |
| Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения | ул. Дружаева | ООО СМ-Строй52 | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома | Выполнение проектных и  строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от существующих трубопроводов системы теплоснабжения до границ с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома |  |  | 150 | 2025 | 80 | подземная канальная | 7 990 | **скорректировать срок реализации мероприятий** |

***1.2. Дополнительно включить в таблицу 3.2 Главы 8 нижеперечисленные объекты и мероприятия***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подключаемого объекта** | **Адрес** | **Заказчик** | **Возможная точка подключения** | **Наименование мероприятия** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Год реализации мероприятия** | **Перспективный условный диаметр, мм** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Затраты с НДС, тыс.руб.** | **Примечания** |
| Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения | ул.Комсомольская, 38А | ООО СЗ "Юника НН-3" | на границе с инженерно-  техническими сетями многоквартирного дома | строительство подводящих тепловых сетей до границы с ИТС МКД |  |  | 65 | 2025 | 2Ду80 | Подземная канальная | 3 414 |  |
| Канатная транспортная система общего пользования в г. Нижний Новгород от станции метрополитена Заречная, г. Нижний Новгород до пр. Гагарина 31Г, г. Нижний Новгород» - Станция канатной дороги «Тихая гавань» | г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана (в районе КМ "Ривер Парк") | ООО «УрбанТех» | на границе земельного участка заявителя | строительство подводящих тепловых сетей до границы зем. участка заявителя |  |  | 45 | 80 |  | Подземная канальная | 1 912,27 |  |
| Канатная транспортная система общего пользования в г. Нижний Новгород от станции метрополитена Заречная, г. Нижний Новгород до пр. Гагарина 31Г, г. Нижний Новгород» - Станция канатной дороги «Заречная» | г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина (в районе кинотеатра "Россия"). | ООО «УрбанТех» | на границе земельного участка заявителя | строительство подводящих тепловых сетей до границы зем. участка заявителя |  |  | 77 |  | 80 | Подземная канальная | 3261,49 |  |

**исп. Тихова О.В.**

**243-01-94**

**TikhovaOV@volgaenergo.ru**