**Замечания:**

1. Некорректно отражены тарифы и цены в сфере теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» в разделе 11, табл. 11.6, Главы 22401.ОМ-ПСТ.001.000, стр.678:

* Тариф на теплоноситель ПАО «Т Плюс», отраженный в табл. 11.6 во 2 полугодии 2022 г. (49,92 руб./м3), утвержденный решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16.12.2021 № 56/76, действовал в период с 01.07.2022 по 30.11.2022. С 01.12.2022 действовал тариф на теплоноситель, утвержденный решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.11.2022 № 48/86 – 53,41 руб./м3. Необходимо дополнить табл. 11.6 действовавшим тарифом с 01.12.2022 по 31.12.2022.

1. Необходимо синхронизировать производственные показатели по Сормовской ТЭЦ между главами и разделами проекта СхТ.

*Например, отпуск тэ с коллекторов по Сормовской ТЭЦ в 2025 г. указан в табл. 3.4 Главы 22401.ОМ-ПСТ.010.000, стр. 25 в размере 1 345 тыс. Гкал (соответствует предложению организации FORM4), при этом в табл. 2.7 Главы 22401.ОМ-ПСТ.013.000, стр.17 - 1368,7 тыс. Гкал.*

1. Обращаем внимание, что в разделе 24 Главы 22401.ОМ-ПСТ.007.000 стр.181 отражено меньше выполненных в 2023 г. по Сормовской ТЭЦ мероприятий, чем выполнено в 2023 г. согласно отчету по инвестиционной программе.

*Дополнить список по Сормовской ТЭЦ мероприятием «Модернизация системы газопотребления Сормовской ТЭЦ со строительством внутренних газопроводов и ГРП» (ПИР).*