Таблица 19.1 – Перечень котельных, для потребителей которых предусматривается переключение на обслуживание от других котельных или ТЭЦ
Удалить (исключить) из таблицы 19.1:
Принимающий источник	Переключаемый источник	Срок реализации проекта		Мероприятия на источниках	Мероприятия на тепловых сетях	Капитальные затраты на / реконструкцию источников / тепловой энергии (2021-2030 / годы), тыс. руб. без учета НДС
		Начало	Завершение
Автозаводская ТЭЦ	Вывод из эксплуатации / котельной Профинтерна,7б, / ООО «Генерация тепла», / переключение потребителей / на Автозаводскую ТЭЦ во 2- / м полугодии 2024 г.	2024	2024	Установка элеваторных узлов	Строительство и реконструкция тепловых / сетей	0

Таблица 21.5 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным прочих ТСО
Дополнить таблицу 21.5:
Показатель	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Профинтерна,7б, ООО «Генерация тепла»
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,32	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,82	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Тепловая нагрузка на собственные нужды источника, Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	0,79	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
"Фактическая" тепловая нагрузка потребителей, в т.ч.:	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
отопление и вентиляция, Гкал/ч	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
ГВС, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч (+/-)	0,28	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50