2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026 - 2027 годов

Администрации Советсткого района г. Нижнего Новгорода

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева. | Дом 3, корпус 2. | ООО «ДУК «СОКОЛЬНИКИ» | Центральное от Нагорной ТЭЦ |  | до 15.07.2026 | до 15.07.2026 | до 01.08.2026 | до 01.08.2026 | Согласно паспорта изготовителя приборов учета | до 01.08.2026 | до 15.07.2026 | до 15.08.2026 | до 15.08.2026 |
| г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева. | Дом 9 | ООО «ДУК «СОКОЛЬНИКИ» | Центральное от Нагорной ТЭЦ |  | до 15.07.2026 | до 15.07.2026 | до 01.08.2026 | до 01.08.2026 | Согласно паспорта изготовителя приборов учета | до 01.08.2026 | до 15.07.2026 | до 15.08.2026 | до 15.08.2026 |