2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

администрации Советского района г.о.г. Нижнего Новгорода

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| Ул.2-Оранжерейная | 4А | ООО «Полезная площадь» | ЦТП-104 |  | - | - | Май-июнь | - | - | Май-июнь | Июль | Август | С 15 августа до 15 сентября |
| Ул.2-Оранжерейная | 4А кор.1 | ООО «Полезная площадь» | ЦТП-104 |  | - | - | Май-июнь | - | - | Май-июнь | Июль | Август | С 15 августа до 15 сентября |
| Ул.2-Оранжерейная | 4А кор.2 | ООО «Полезная площадь» | ЦТП-104 |  | - | - | Май-июнь | - | - | Май-июнь | Июль | Август | С 15 августа до 15 сентября |
| Ул.2-Оранжерейная | 2 | ООО «Полезная площадь» | ЦТП-104 |  | - | - | Май-июнь | - | - | Май-июнь | Июль | Август | С 15 августа до 15 сентября |
| Ул.2-Оранжерейная | 4 | ООО «Полезная площадь» | ЦТП-104 |  | - | - | Май-июнь | - | - | Май-июнь | Июль | Август | С 15 августа до 15 сентября |
| Ул. Барминская | 1А | ООО «Полезная площадь» | ЦТП-104 |  | - | - | Июнь | - | Сентябрь | Май-июнь | Июль | Август | С 15 августа до 15 сентября |