2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

администрации Советского района г.о.г. Нижнего Новгорода

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| Г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина | 3 | ТСЖ № 102 | ЦО |  |  | Июнь -август 2026 | Май- август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | апрель- август 2026 | - | Август 2026 | Август 2026 |
| Г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина | 6 | ТСЖ № 101 | ЦО |  |  | Июнь-август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | апрель-август 2026 | - | Август 2026 | Август 2026 |
| Г.Н.Новгород, ул. Бориса Корнилова | 7 корп.1 | ТСЖ№ 100 | ЦО |  |  | Июнь-август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | Май – август 2026 | апрель – август 2026 | февраль 2026 | Август 2026 | Август 2026 |
| Г.Н.Новгород, ул. Бориса Корнилова | 5 корп.2 | ТСЖ№28 | ЦО |  |  | Июнь-август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | апрель- август 2026 | Март 2026 | Август 2026 | Август 2026 |