2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

администрации Советского  района г.о.г. Нижнего Новгорода

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| Г.Н.Новгород, ул Ген.Ивлиева, | 33 | ТСЖ -181 | 151 | - | - | июнь | июнь | июнь | 2028г | июль | 2023 г | август | Август |
| Г.Н.Новгород, ул Ген.Ивлиева, | 35 | ТСЖ № 183 | 151 | - | - | май | май | май | 2028г | июль | 2023 г. | август | август |
| Г.Н.Новгород, Гер Быкова | 2 | ЖСК -192 | 151 | - | - | июнь | июнь | июнь | 2028 г | июль | 2024 г. | август | август |
| Г.Н.Новгород, бульвар 60 лет Октября | 20 | ТСЖ № 270 | 150 | - | - | июнь | июнь | июнь | 2028г | май | 2025 г. | август | август |

Управляющий  ТСЖ И ЖСК                                                                  Н.Ф.Моисеева