2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

администрации Советского района г. о. г. Нижнего Новгорода

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| Нижний Новгород, ул.Генерала Штеменко | 9/16 | ТСЖ № 275 | ЦТП-150 | - | - | - | Июнь 2026 г. | Июнь 2026 г. | Май 2025 г. | 6.03.2026 | 03 марта 2025 г. | Июль 2026 г. | Август 2026 г. |
| Нижний Новгород, б-р 60-летия Октября | 18 | ТСН № 272 | ЦТП-150 | - | - | - | Июнь 2026 г. | Июнь 2026 г. | Апрель 2025 г. | 04.03.2026 | 26 февраля 2024 г. | Июль 2026 г. | Август 2026 г. |