2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду ____-____ годов

администрации ______________________ района г.о.г. Нижнего Новгорода

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| Г. Н.Новгород, ул. Светлогорская, | 5а | ТСЖ №30 | ЦО |  | - | ИЮНЬ- АВГУСТ 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | Май- август 2026 | Май- август 2026 | - | Август 2026 | Август 2026 |
| Г. Н.Новгород, ул. М.Ямская | 76 | ТСЖ № 77 | ЦО |  | - | Июнь-август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | Февраль 2026 | Август 2026 | Август 2026 |
| Г. Н.Новгород, ул. г. Ивлиева | 35/1 | ТСЖ № 197 | ЦО |  | - | Июнь- август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | Май-август 2026 | - | Август 2026 | Август 2026 |