2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

администрации __Советского района г.о.г. Нижнего Новгород

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| Ул. Ванеева | 225 | ТСЖ «Ванеева – 225» | Котельная «Кардиоцентр» | - | выполнен | выполнено | август | август | выполнена | апрель | Выполнен 2025г | сентябрь | сентябрь |
| Ул. Ванеева | 110/30 | ТСЖ «Ванеева – 10/30» | ТЭЦ | - | выполнен | выполнен | июль | июль | выполнен | апрель | Выполнен 2024г | сентябрь | сентябрь |