2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026- 2027 годов

администрации Советского района г.о.г. Нижнего Новгорода

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| 603136, г.Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.36 корпус 2 | 36 корпус 2 | ТСН «Дружба» | Центральное отопление | - | - | Имеется изоляция | Май-сентябрь 2026г | Август - сентябрь | 20.01.2026 акт № 9342-П Поверка прибора учета 17.12.2025 Свидетельство о поверке №С-ДХФ/17-12-2025/489176815 | Май-август | Май- август | Август-сентябрь | Август- сентябрь |

Председатель ТСН «Дружба»                                                                             Долгова Т.В.+79960151477