Приложение к приказу заместителя

главы администрации города, главы

администрации Ленинского района

города Нижнего Новгорода

от _______№_________

Порядок

действий при рассмотрении обращений

по вопросам надежности теплоснабжения на территории Ленинского района (далее-Порядок)

1.Общие положения

1.1. Порядок определяет основные задачи, функции и организацию работы с устными и письменными обращениями по вопросам надежности теплоснабжения  на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода

1.2. Порядок разработан в соответствии с:

1). Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2). Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

3).  Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

4). Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Основные термины, используемые в Порядке:

- ответственные лица – сотрудники администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, назначенные приказом заместителя главы администрации города, глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода для осуществления ежедневного, а в течение отопительного периода – круглогодичного принятия и рассмотрения обращений по вопросам надёжности теплоснабжения;

- надёжность системы теплоснабжения – характеристика состояния системы, которая обеспечивает качество и безопасность теплоснабжения;

- нарушение надёжности теплоснабжения – нарушение качества теплоснабжения до ввода на объект теплопотребления на инженерных сетях, обслуживаемых теплоснабжающей и (или) теплосетевой организацией, низкие параметры теплоносителя на вводе на объект теплопотребления, отсутствие теплоснабжения из-за дефектов и аварийных отключений на тепловых сетях и тепловых источниках в зоне их ответственности в течение времени, превышающего продолжительность ограничения теплоснабжения, определённую главами II и VI Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Для оценки надёжности систем теплоснабжения используются, в том числе следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состоянии тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно ремонтным персоналом, оснащённости  машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ

Обращения потребителей по вопросам нарушения параметров температуры воздуха в жилых помещениях в связи с регулировкой, отключением и ремонтом на внутридомовых инженерных сетях в течение времени, не превышающего продолжительность ограничения теплоснабжения, определённую главами II и VI Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», не относятся к обращениям потребителей о нарушении надёжности теплоснабжения и рассматриваются в общем порядке в соответствии с Федеральным законом от  02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

30.03.2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от  02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. Порядок подачи обращений о нарушении надёжности теплоснабжения

2.1. Обращение о нарушении надёжности теплоснабжения может быть направлено в администрацию города и её структурные подразделения только с использованием Единого портала Госуслуг либо Интернет-приемной официального сайта администрации города Нижнего Новгорода. Направление обращений по электронной почте Федеральным законом не предусмотрено.

В обращении физического лица должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (при наличии)

- адрес места жительства заявителя;

- адрес, по которому фиксируется нарушение надёжности теплоснабжения и в чем оно выражается;

- контактный телефон для связи и/или адрес электронной почты.

В обращении юридического лица должны быть указаны:

- наименование юридического лица;

- контактные данные, телефон для связи и/или адрес электронной почты;

- адрес, по которому фиксируется нарушение надёжности теплоснабжения и в чем оно выражается;

- дата и номер договора теплоснабжения (с приложением копии договора).

Обращение составляется в свободной форме.

2.2. Прием письменных обращений, а в отопительный период –устных обращений, поступивших в рабочее время, осуществляет администрация Ленинского района

2.3. Прием и рассмотрение устных обращений в будние, выходные и нерабочие праздничные дни, а в отопительный период – круглосуточно осуществляет Единая дежурная диспетчерская служба города Нижнего Новгорода по телефону 8(831)268-11-11, 8(831)268-11-00 (круглосуточный), а также дежурные администрации района по тел. 8(831)258-07-50

2.4. Работник, принявший устное обращение, должен сообщить заявителю о лице, принявшем обращении (фамилия, имя, отчество), номер, за которым зарегистрировано обращение, дату и время его регистрации. В случае если известны причины нарушения надежности теплоснабжения, информация заявителю предоставляется устно – незамедлительно, о чем делается отметка в «Журнале регистрации обращений по вопросам нарушения надёжности теплоснабжения» по форме согласно приложению к Порядку (далее – Журнал)

2.5. В случае, если работнику не известны причины нарушения надежности теплоснабжения, он обязан незамедлительно, после получения обращения уведомить ответственное лицо для принятия оперативных мер.

3. Порядок рассмотрения обращений потребителей по вопросам надёжности теплоснабжения

3.1.  К рассмотрению принимаются обращения граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с незапланированными отключениями и ограничениями в теплоснабжении потребителей, вызванные авариями и (или) технологическими отказами оборудования котельных, тепловых сетей и сооружений на них.

3.2. Ответственные лица определяют:

3.2.1. Характер обращения (относятся ли вопросы, указанные в обращении к нарушениям надёжности теплоснабжения)

3.2.2. теплоснабжающую организацию и/или теплосетевую организацию (далее – Организация), задействованных в поставке теплового ресурса по адресу, указанному в обращении.

3.3. В течение 2-х рабочих дней (в отопительный период – в течение 3-х часов) с момента регистрации обращения, ответственное лицо направляет в Организацию запрос о возможных технических причинах отклонения параметров надёжности теплоснабжения (при этом дата отправки запроса регистрируется в автоматизированной системе регистрации обращений или Журнале). В запросе в обязательном порядке указывается предельное время предоставления ответа.

3.4. Направление запроса (дата, время, способ отправки) отмечается в Журнале с фиксацией времени отправления и подтверждающей информацией об отправке. Одновременно информация о направлении запроса доводится до  руководителя и назначенного в организации ответственного лица посредством телефонной связи.

3.5. После получения и/или не получения в установленные сроки письменного ответа от Организации ответственным лицом:

3.5.1. при необходимости организуется выездная проверка для подтверждения фактов, изложенных в обращении, с участием всех заинтересованных лиц;

3.5.2. в случае подтверждения фактов нарушения надежности теплоснабжения, определяется время проведения мероприятий, направленных на устранение причин ухудшения параметров теплоснабжения, оформляется и направляется предписание в адрес Организации об устранении выявленных нарушений.

3.6. Ответственные лица осуществляют контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений

3.7. В случае неполучения от Организации информации в течение 3-х рабочих дней (в отопительный период – в течение 3-х часов) ответственное лицо информирует об этом органы прокуратуры путем направления соответствующего извещения

3.8. Ответственное лицо осуществляет подготовку ответа на обращение и фиксирует дату и время отправки в автоматизированной системе регистрации обращений или Журнале

Ответ на обращение направляется заявителю по адресу электронной почты или почтовому адресу, указанному в обращении, в течение 5-ти рабочих дней (в отопительный период – в течение 24-х часов) с даты его поступления

4.Рекомендуемый Порядок действий теплоснабжающих и/или теплосетевых организаций

Во исполнение законодательства в сфере теплоснабжения Организациям на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода рекомендовано:

- назначить ответственных лиц, осуществляющих круглосуточное взаимодействие с ответственными лицами администрации района. Копию документа о назначении ответственных с указанием ФИО, занимаемой должности, телефонов для связи, адресом электронной почты предоставить в администрацию района со своевременным уведомлением о кадровых изменениях;

- незамедлительно принимать меры к выяснению причин нарушения надёжности теплоснабжения;

- предоставлять информацию о причинах и предполагаемой продолжительности устранения нарушений надёжности теплоснабжения или об отсутствии факта нарушения надёжности теплоснабжении в течение времени, указанного в запросе;

- принимать участие в проведении проверок по фактам нарушения надёжности теплоснабжения